КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ»

«Обустройство инфраструктуры особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка регионального значения «Налычево»

Раздел III

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Петропавловск-Камчатский

2018 год

Пояснительная записка

Настоящий раздел является составной частью документации объекта государственной экологической экспертизы «Обустройство инфраструктуры особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка регионального значения "Налычево"».

«Заказчиком» архитектурно-строительных решений туристических домиков и иной документация, связанной с их эксплуатацией является Краевое Государственное Бюджетное Учреждение «Природный парк «Вулканы Камчатки». Почтовый адрес: 684000, Камчатский край,  г. Елизово, ул. Завойко, д.33, тел.8-41531-7-24-00,                          e-mail: park-vulkany@yandex.ru, «Исполнителем» ООО «Камчаттехпроект». Почтовый адрес:683023, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Проспект Победы, д.79,                                         тел. (4152) 25-48-30,  e-mail: nemo32@mail.ru.

Природный парк регионального значения «Налычево» (далее – Природный парк) образован постановлением главы администрации Камчатской области от 18.08.1995 № 194 «О создании природного парка «Налычево». В соответствии с Положением о Природном парке, утвержденным постановлением Губернатора Камчатского края от 30.07.2018 № 61  установлены функциональное зонирование парка и режимы охраны, согласно п.3.23. которого в зоне хозяйственного назначения «Центральная», на территории которой предусматривается размещение объектов инфраструктуры, разрешается: строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация на специально выделенных земельных участках хозяйственных и иных объектов, необходимых для обеспечения разрешенной хозяйственной деятельности, в том числе используемых для обеспечения деятельности Учреждения.

В соответствии с приказом от 30.06.2016 № 533-пр (с изм. приказ от 22.07.2016 № 586-пр) Агентства лесного хозяйства и животного мира Камчатского края, лесной участок, на котором планируется мероприятия по обустройству объектами инфраструктуры, предоставлены КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» в постоянное (бессрочное пользование) для осуществления рекреационной деятельности.

Природный парк находится на восточном побережье полуострова, в Восточно-Камчатском вулканическом поясе. Площадь парка составляет 285 620,7га.

Основная часть парка – чашеобразная долина реки Налычева размером 20x8 км, окруженная действующими и потухшими вулканами. В границы парка также входят озеро Налычево и остров Крашенинникова в Авачинском заливе Тихого океана.

В систему парка «Налычево» входят вулканы Авачинской и Дзендзур-Жупановской группы.

Расстояние от Петропавловска-Камчатского до кордона Центральный по грунтовой дороге на автотранспорте 130 км, вертолетом из г. Елизово 25 км, по пешеходной тропе от п. Пиначево 40 км.

В настоящее время на кордоне расположены гостевые домики, вертолетные площадки (в том числе и временные, которые планируется обустроить), столовая, туалеты.

Схема расположения объектов инфраструктуры представлена в приложении № 1.

В результате реализации объекта государственной экологической экспертизы по обустройству инфраструктуры особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка регионального значения «Налычево» будут возведены следующие объекты:

- три вертолетные площадки;

- навес с костровищем;

- три туристических домика.

Следует отметить, что практически все объекты (за исключением домов) фактически функционируют длительное время (в т.ч. и вертолетные площадки), вследствие чего было принято решение об обустройстве используемой территории.

Объекты обустройства планируется разместить за пределами водоохранной зоны в соответствии с положениями ст.65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

При обследовании участков, планируемых к обустройству объектами инфраструктуры, виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Камчатского края, не обнаружены.

Возводимые три домика устанавливаются на фундаменте свайного типа и не являются капитальными, объекты обустройства частично предполагают оборудование следующими инженерными сетями и коммуникациями.

Водоснабжение домов будет осуществляться привозной водой. Канализация в домах отсутствует. Отопление домов осуществляется с помощью печей отопления. Топливом являются дрова. Хозяйственно-бытовые сточные воды направляются в непроницаемый септик (металлическую емкость). При заполнении производится откачка септика специализированной ассенизаторской машиной местной организации ВКХ с последующей передачей сточных вод на очистные сооружения г. Елизово.

Работы (услуги) по сбору транспортировке и захоронению твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов производятся в соответствии с договорами (Приложение в Разделе II). Горячее водоснабжение не предусматривается.

При таких технических решениях земляные работы сводятся до минимума.

В результате реализации плана обустройства инфраструктуры особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка регионального значения «Налычево», на кордоне «Центральном» будут возведены следующие объекты:

- три вертолетные площадки;

- навес с костровищем;

- три туристических домика.

Устройство вертолетных площадок.

Вертолетные площадки устраиваются на месте существующих временных не обустроенных площадках вертолетов типа МИ-8 при большом количестве экскурсионных групп.

Площадки будут выполнены в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 4 марта 2011 г. N 69 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории".

Для обустройства взлетно-посадочных вертолетных площадок будут выполнены следующие работы:

- непосредственно места приземления будут покрыты металлическими аэродромными плитами К-1Д, размер площадок 10х10 метров;(рис.1)

- углы площадок обозначены пластмассовыми усечёнными конусами;

- под углом 45 установлены флажки-ориентиры.

Все работы выполняются без применения строительной техники.

Туристические домики №1, 2, 3.

Туристические домики предназначены для временного проживания туристов, посещающих природный парк.

Туристический домик № 1 - повышенной комфортности (VIP), предназначен для постоянного проживания посетителей в количестве 4-6 человек.

Водоснабжение и канализация домика предусматривается локально. Теплоснабжение осуществляется с помощью печного отопления. Электроснабжение – от существующих солнечных батарей.

Технические характеристики объекта:

- размеры строения – 9,6 х 8,2 м;

- площадь первого этажа – 87,93 кв.м;

- площадь чердачного этажа – 33,68 кв.м;

- общая площадь – 121,61 кв.м;

- площадь застройки – 109,47 кв.м;

- строительный объем – 280 куб.м;

- этажность – 2 этажа.

Туристический домик № 2 - обычного типа, предназначен для проживания пеших групп туристов, вместимостью до 40 человек.

Водоснабжение и канализация домика не предусматривается. Теплоснабжение осуществляется с помощью печного отопления. Электроснабжение – от существующих солнечных батарей.

Технические характеристики объекта:

- размеры строения – 9,6 х 8,2 м;

- площадь первого этажа – 87,62 кв.м;

- площадь второго этажа – 35,96 кв.м;

- общая площадь – 123,58 кв.м;

- площадь застройки – 109,47 кв.м;

- строительный объем – 280 куб.м;

- этажность – 2 этажа.

Туристический домик № 3 – обычного типа, предназначен для постоянного проживания посетителей, в количестве 2-4-х человек.

Водоснабжение и канализация домика не предусматривается. Теплоснабжение осуществляется с помощью печного отопления. Электроснабжение – от существующих солнечных батарей.

Технические характеристики объекта:

- размеры строения – 5,2 х 6,4 м;

- площадь первого этажа – 28,74 кв.м;

- общая площадь - 28,74 кв.м;

- площадь застройки – 35,04 кв.м;

- строительный объем – 162,36 куб.м;

- этажность – 1 этаж.

Состав и последовательность работ при устройстве туристических домиков  1, 2, 3:

- установка свайного поля с применением винтовых свай;

- обвязка фундамента;

- возведение каркаса с устройством перекрытий;

- устройство крыши;

- отделочные работы.

Все работы выполняются без применения строительной техники.

Навес с костровищем.

Конструктивно строение состоит из каркаса, частично обшитого досками, крыши, стола с лавками и костровища. Размеры строения – 4х8 м.(рис.2)

Каркас выполнен из бруса 110 х 110 мм, установленного на расстоянии 2 м друг от друга. Для защиты от ветра часть навеса обшивается досками и покрывается металлическим окрашенным профнастилом (зеленого цвета) по периметру на высоту до 1,7 м. В фронтальной стороне остается проем для прохода шириной 2 м (между столбами). Одна торцевая сторона (противоположная преобладающему направлению ветра) остается необшитой, около неё внутри навеса оборудуется костровище с рогульками для подвески котелков. В защищенной от ветра части устанавливаются дощатые стол и лавки длиной 4 м. К стойкам из бруса возле костровища крепятся скамьи из доски 50 мм.

Крыша навеса – двускатная, представляет из себя каркас из бруса 50х75, обшитый досками и металлическим окрашенным профнастилом (красного или зеленого цвета).

Для возведения объекта будут произведены следующие работы:

- устанавливается деревянный каркас;

- возводится крыша;

- производится обшивка каркаса и крыши обрезной доской и профнастилом;

- устраивается костровище;

- устанавливается стол и деревянные лавки.

Все работы выполняются без применения строительной техники.

ПРИЛОЖЕНИЯ